## Slide 1
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Metrô de São Paulo
30 de junio al 4 de julio 2019
Porto, Portugal

## Slide 2
índice
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
1.- Motivação
2.- Definição dos sistemas
3.- Implementações
4.- Ganhos
5.- Próximos passos

## Slide 3
1.- Motivação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Detecção perceptível de desvios nas grandezas físicas
Detecção por instrumentos das grandezas físicas
FONTE:
MONITORAMENTO
CONTÍNUO DE CONDIÇÃO

## Slide 4
SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS
DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS
POTENCIAL DE DANOS EM FALHAS
HISTÓRICO DE PROBLEMAS
CRITÉRIOS
2.- Definição dos Sistemas
Consequências (C)
Probabilidade de ocorrência (P)
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 5
Redução dos custos de manutenção
Redução do número de ocorrências
Menor tempo no restabelecimento
2.- Definição dos Sistemas
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
DESEMPENHO
IMAGEM
CUSTO

## Slide 6
2.- Definição dos Sistemas
Máquina de chave
Sistemas embarcados
Vídeo monitoramento
SPAP e S.E. Retificadoras
Sistema MUX
Sistemas de telecomunicação
Temperatura de salas técnicas
Sistema CBTC
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 7
3.- Implementação
Máquina de chave (2012)
Corrente Padrão
Embreagem defeituosa
Assinatura de corrente
Lubrificação Reduzida
Unidade Controladora “CNAP” Defeituosa
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 8
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
3.- Implementação
SPAP
- Linha 1 – Azul

## Slide 9
SPAP
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
- Linha 1 – Azul - Setor 1

## Slide 10
MUX - Monitoramento dos códigos de velocidade da via
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 11
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
SALA TÉCNICA
MUX - Monitoramento dos códigos de velocidade da via

## Slide 12
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Início do Projeto
Registrador de eventos local
MUX - Monitoramento dos códigos de velocidade da via
Implementado com computador convencional

## Slide 13
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Substituição por computador industrial (Maior confiabilidade)
Estágio Atual
Possibilidade de aquisição dos dados de forma remota
Ferramenta de analise gráfica
MUX - Monitoramento dos códigos de velocidade da via

## Slide 14
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Meta 2019
Ferramenta para analise e predição de ocorrências
Racionalização do Hxh da Manutenção
Evitar transtornos operacionais
Transferência automática de registros e eventos
Registrador de eventos centralizado – Servidor / Nuvem
MUX - Monitoramento dos códigos de velocidade da via

## Slide 15
Vídeo Monitoramento
3.- Implementação
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 16
3.- Implementação
- EVOLUÇÃO
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Fluxo
Segurança
Operação
PLATAFORMA
Vídeo Monitoramento
ACESSO
VIA
MONITORAR O EQUIPAMENTO!
OPERAÇÃO SEGURA
ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS
ATITUDES SUSPEITAS
EVENTOS EXTERNOS
MÁQUINA DE CHAVE
INVASÃO

## Slide 17
3.- Implementação
Falha só ocorre durante a operação comercial com passagem de trens
Dificuldade de acesso à via durante a operação comercial
CENÁRIO
Máquina de Chave – X13 – Linha 1 - Perda de sinalização de correspondência
- APLICAÇÃO EM FALHA COMPLEXA
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
- Com a máquina sem movimentação
Vídeo Monitoramento
Equipamento novo – ainda em aprendizagem

## Slide 18
3.- Implementação
Máquina de Chave – X13 – Linha 1
- APLICAÇÃO EM FALHA COMPLEXA
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Vídeo Monitoramento
DETALHE
Visor de inspeção

## Slide 19
Câmeras
3.- Implementação
- APLICAÇÃO EM FALHA COMPLEXA
RESUMO DE 1 HORA DE FILMAGEM
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
MONITORAMENTO QUE EVIDENCIOU A FALHA

## Slide 20
3.- Implementação
Identificação do modo da falha
Rapidez no diagnóstico da falha
RESULTADOS
Máquina de Chave – X13 – Linha 1
- APLICAÇÃO EM FALHA COMPLEXA
Monitoramento de Sistemas para Manutenção
Vídeo Monitoramento
Subsidio técnico para tratativas junto ao fornecedor
Validação da solução
CRIAÇÃO DE KIT
INSTRUMENTAÇÃO

## Slide 21
DIMINUIÇÃO NAS INTERFERÊNCIAS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS;
DIMINUIÇÃO NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO;
MELHORIA NA AVALIAÇÃO DA EMPRESA PELOS PASSAGEIROS.
4.- Ganhos
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 22
2019 – CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS NA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO, COM ESTRUTURA DEDICADA À EXPANSÃO DO MONITORAMENTO NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO METRÔ DE SÃO PAULO
5.- Próximos passos
Monitoramento de Sistemas para Manutenção

## Slide 23
Obrigado
Márcio Stevani
Chefe do Departamento de Manutenção de Sistemas
Metrô de São Paulo
mstevani@metrosp.com.br